TW-KZ03 低压电工实操考试仪表照明及电气控制实训装置

一、 概述

TW-KZ03 低压电工实操考试仪表照明及电气控制实训装置是按照劳动和社会保障部颁发的“工人技术等级标准”和”职业技能鉴定规范”的内容要求．根据电工实训考核的实际情况而设计的新一代集培训学习、理论验证、实操能力、考核鉴定于一体的多功能设备。整台设备以标准的配电柜为主柜，合理利用柜体的双面空间，科学地布置电器及配套实验器材，能满足电工考核鉴定中的电力拖动控制与照明电路的实操项目。经全国多家技能训练鉴定中心多次使用实践证明．该柜设计合理、实操方便、占地面积少、一柜多用。所有电器接点都已引接大端子排上，故降低材料消耗，延长使用寿命。该套设备适用于各劳动职业技能鉴定部门，同时适应各大中专、技校、职校的电工、电拖专业教学与实训考核。

二、  结构及电器配置

技术训练柜按标准电气控制柜设计制(规格：700x450x1 700mm)，充分利用双面空间位置，柜内装有完成各种照明电路所需的单机电度表、日光灯、白炽灯、单联开关、双联开关、插座、感应开关、漏电开关等，以及电气控制所需要的各种低压电器，如漏电断路器、熔断器、电流互感器、交流接触器、时间继电器、中间继电器、行程开关、按钮开关、信号灯、转换开关、电压表、电流表功率表以及单三相电度表等。为了延长电路的使用寿命，各电器的接点都先与接线端子相连，再让学生在接线端子上接线，以求经久耐用。技训柜还配备三台附属电机．通过该电动机支持可作各种实验。

三、  主要技术参数

1、输入电源：AC380V±5％(三相五线)50Hz

2、工作环境：温度-10℃C+400℃ 相对温度=80％250℃ 海拔:3800m

3、整机功耗：<3KVA(实训)

4、外型尺寸：800X500X1700（mm）

四、  实验操作项目

1、单相起动停止控制电路；

2、触摸开关控制白炽灯电路；

3、白炽灯控制电路；

4、人休感应开关控制楼梯白炽灯电路；

5、声控开关控制楼梯白炽灯电路

6、日光灯控制电路；

7、单相电度表直接安装电路；

8、单相电度表间接安装电路：

9、单相电动机控制电路；

10、并励直流电动机调磁电路

11、并励直流电动机电枢回路串电阻调速电路

12、并励直流电动机电枢回路串电阻二级起动控制电路

13、并励直流电动机电枢反接反接法正反转控制电路

14、电流互感器与电流表配用接线电路：

15、电压表．电流表安装电路；

16、三相四线有功电度表直接安装电路；

17、三相四线有功电度表间接安装电路；

18、三相四线无功电度表直接安装电路；

19、三相四线无功电度表间接安装电路；

20、一台电流互感器用于单相回路的接线电路；

21、两台电流互感器接成不完全星形接线电路

22、三台电流互感接成星形接线电路；

23、两台电流互感器差接接线电路；

24、三台电流互感器接成三角形接线电路

25、万能转换开关和电压表测量三相电压接线电路；

26、异步电动机点动控制电路；

27、异步电动机自锁控制电路；

28、具有过载保护自锁控制电路

29、异步电动机单向点动、起动控制电路

30、异步电动机两地控制电路；

31、异步电动机联锁正反转控制电路；

32、正反转点动、起动控制电路；

33、双重联锁正反转控制电路；

34、自动往返控制电路；

35、位置开关作自动停止正反转起控制电路

36、带有点动的自动往返控制电路；

37、异步电动机星、三角控制电路；

38、接触器控制星、三角形的控制电路

39、串电阻降压起动控制电路；

40、异步电动机反接制动控制电路；

41、异步电动机能耗制动控制电路；

42、双速电动机的切换运行控制电路；

43、手动顺序起动控制电路；

44、自动顺序起动控制电路；

45、C620-1型车床控制电路；

46、电动葫芦电气控制电路；

47、Y31 50型滚齿机控制电路；

# 五、BHMZ-1型电机控制及仪表照明电路实训考核装置（柜式）单台配置清单

<一>电工部分

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯实训组件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 彩色灯泡及灯座 | 10 | 套 |  |
| 3 | 单线开关 | 1 | 只 |  |
| 4 | 二线开关 | 1 | 只 |  |
| 5 | 单相漏开关 | 1 | 只 |  |
| 6 | 三相开关 | 1 | 只 |  |
| 7 | 调光开关 | 1 | 只 |  |
| 8 | 触摸延时开关 | 1 | 只 |  |
| 9 | 人体感应自动开关 | 1 | 只 |  |
| 10 | 声光控延时开关 | 1 | 只 |  |
| 11 | 盒式开关 | 1 | 只 |  |
| 12 | 插座 | 2 | 只 |  |
| 13 | 螺旋式熔断器 | 2 | 只 |  |
| 14 | 4UF电容 | 1 | 只 |  |
| 15 | 单相电度表 | 1 | 只 |  |
| 16 | 单相交流电机 | 1 | 只 |  |

<二>电拖部分

| 序号 | 型号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZ47LE-C32 | 三相漏电开关 | 1 | 只 |  |
|  | DZ15LE-40/4901 | 空气开关 |  |  |  |
| 2 | LMZJ1-0.5,10/5A | 电流互感器 | 3 | 只 |  |
| 3 | DT862-4 | 三相四线有功电能表 | 1 | 只 |  |
| 4 | DX862-4 | 三相四线无功电能表 | 1 | 只 |  |
| 5 | CJX2-0901 | 交流接触器 | 6 | 只 |  |
| 6 | JZ47-44 | 中间继电器 | 2 | 只 |  |
| 7 | JR36-20 | 热继电器 | 3 | 只 |  |
| 8 |  | 螺旋式熔断器 | 4 | 只 |  |
| 9 | YBLX-19/21 | 行程开关 | 6 | 只 |  |
| 10 | ST3 | 电子式时间继电器 | 2 | 只 |  |
| 11 |  | 桥堆 | 1 | 只 |  |
| 12 | 200W | 变压器 | 1 | 只 |  |
| 13 |  | 可控硅 | 1 | 只 |  |
| 14 | 1K/100W | 可调瓷盘电阻 | 3 | 只 |  |
| 15 | 380(△)180W | 鼠笼式三相异步电动机(带离心开关) | 1 | 只 |  |
| 16 |  | 双速异步电动机 | 1 | 只 |  |
| 17 | 50W/220V | 直流并励电动机 | 1 | 只 |  |

<二>控制面板部分

| 序号 | 型号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6L2 | 交流电压表450V | 1 | 只 |  |
| 2 | 6L2 | 交流电流表30A | 3 | 只 |  |
| 3 |  | 指示灯 | 7 | 只 |  |
| 4 |  | 控制按钮 | 12 | 只 |  |
| 5 |  | 转换开关 | 1 | 只 |  |