TW-C834箱式传感器实验装置

实验方法：
   打开机箱盖，插上电源线，安装好位移台架，选择所用的传感器放在台架底圆孔中。将螺旋测微器小心放入台架上部的开口处调整测微器与传感器的可移动部分同轴并旋紧，然后用上下两只滚花螺母锁住测微器，用导线连接右板上电源传感器和相应的信号转换电路板接通电源，调整好传感器和放大器的零点。在实验过程中如发现电源短路指示灯亮，说明该路电源有短路故障，应查明原因，排除故障，延时一分钟后再接通电源。

TW-C834箱式传感器实验装置(配12种传感器)
实验项目：
实验一：电阻式传感器的单臂性能实验
实验二：电阻式传感器的半桥性能实验
实验三：电阻式传感器的全桥性能实验
实验四：单臂、半桥、全桥性能实验
*实验五：电阻式传感器的震动实验
*实验六：电阻式传感器的电子秤实验
实验七：变面积式电容传感器特性实验
实验八：差动式电容传感器特性实验
*实验九：电容传感器的震动实验
*实验十：电容传感器的电子秤实验
实验十一：差动变压器的特性实验
实验十二：自感式差动变压器的特性实验
*实验十三：差动变压器的震动实验
*实验十四：差动变压器的电子秤实验
实验十五：光电式传感器的转速测量实验
实验十六：光电式传感器的旋转方向测量实验
实验十七：接近式霍尔传感器实验
实验十八：霍尔传感器的转速测量实验
实验十九：涡流传感器的位移特性实验
实验二十：被测体材质对涡流传感器特性的影响实验
*实验二十一：涡流式传感器的震动实验
实验二十二：涡流式传感器的转速测量实验
实验二十三：温度传感器及温度控制实验（AD590）
实验二十四：磁电式传感器的特性实验
实验二十五：磁电式传感器转速测量实验
*实验二十六：磁电式传感器的应用实验
实验二十七：压电加速度式传感器的特性实验
实验二十八：光纤传感器的位移特性实验
实验二十九：光纤传感器的振动实验
实验三十：光纤传感器的转速测量实验
实验三十一：压阻式转压力传感器的特性实验
*实验三十二：压阻式传感器的差压测量
实验三十三：超声波传感器的位移特性实验
*实验三十四：超声波传感器的应用实验
备注：带*号实验为思考实验